



γ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | β |  | apple icon 6 | Σ | Значок разряженной батареи | Векторы общественного достояния |  |
|  | Сред. | мин-1см-2 | мкЗв/ч | Бк/кг | мкЗв | 0% |  |
|  | CPS | с-1см-2 | мкР/ч | кБк/кг |  | 10% |  |
| apple icon 6β γ | Единица измерения | | | |  |  | C:\Users\GSS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\db8bfc853618264730ee32a291032859.png |
| Σ | Выбор данных | | | |  |
| C:\Users\GSS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\0ca16bf8737f6029a6dec2603a7835ed.png | Шаг настройки | | | |  |
|  | Выключение | | | |  |
|  | Предыдущий пункт меню | | | |  | ⯅ | C:\Users\GSS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\88024.png |
| C:\Users\GSS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\0ca16bf8737f6029a6dec2603a7835ed.png | Увеличить значение | | | |  |
| apple icon 6 β γ | Сигнал целевой погрешности | | | |  |
|  | ½с. – Звук; 1c. - Подсветка | | | | **Сброс** |
|  | Следующий пункт меню | | | |  | ⯆ |  |
| apple icon 6 β γ | Перезапуск измерения | | | |  |
| C:\Users\GSS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\0ca16bf8737f6029a6dec2603a7835ed.png | Уменьшить значение | | | |  |
|  | Назад | | | |  |
| *Модификация ДРГБ-01 «ЭКО-1» v2.6+* | | | | | ФАЛКО | | |